**О наличии предписаний**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия** | **План (тема) контрольного мероприятия** | **Период проведения контрольного мероприятия** | **Выявленные нарушения** | **Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия** |
| 1 | Департамент социального развития ХМАО-Югры | Соблюдение обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации, автономного округа в сфере социального обслуживания, доступной среды для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг, за 2019 год и текущий период 2020 года | 28.09.2020-27.10.2020 | По фактам нарушения требований  (5 аналогичных нарушений по учреждению):  1. ч. 2 ст. 4,  п. 4 ст. 4, ст. 6,  п. 2 ст. 53,  ст. 89 Технического регламента;  2. п.п. 5.1.2., 5.1.4 СП 1.13130.2020  «Системы противопожарной защиты.  Эвакуационные пути и выходы»;  3. п.п. 6.16., 6.27., 6.28. СНиП 21-01-97  «Пожарная безопасность зданий и  сооружений»;  4. п. 4.3.5. СП 1.13130.2009 «Системы  противопожарной защиты.  Эвакуационные пути и выходы». | Нарушения устранены частично.  Заключен договор на оказание услуг по определению величин пожарного риска на соответствие установленным требованиям пожарной безопасности от 11.01.2021 № 02-21-07. |
| 2 | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Нягани и Октябрьскому Району) МЧС России |  | 25.01.2021- 29.01.2021 | По фактам нарушения требований  (аналогичные нарушения в 3 зданиях):  На объекте защиты отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, составленный с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем, утверждаемый руководителем организации. 9.1. п. 54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | Нарушения устранены.  Проведена повторная проверка. |
| Повторная проверка | | | | | |
| 3 | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Нягани и Октябрьскому Району) МЧС России | Соблюдение обязательных требований по пожарной безопасности | 03.03.2021-30.03.2021 | Пункт № 4 предписания № 7/1/1 от 29.01.2021 "По устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности" выполнено в полном объеме. | Выполнено в полном объеме. Разработан и утвержден план мероприятий по устранению нарушений. |
| 4 | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Нягани и Октябрьскому Району) МЧС России | Соблюдение обязательных требований по пожарной безопасности | 03.03.2021-30.03.2021 | Пункт № 5 предписания № 8/1/1 от 29.01.2021 "По устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности" выполнено в полном объеме. | Выполнено в полном объеме. Разработан и утвержден план мероприятий по устранению нарушений. |
| 5 | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Нягани и Октябрьскому Району) МЧС России | Соблюдение обязательных требований по пожарной безопасности | 03.03.2021-30.03.2021 | Пункт № 9 предписания № 6/1/1 от 29.01.2021 "По устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности" выполнено в полном объеме. | Выполнено в полном объеме. Разработан и утвержден план мероприятий по устранению нарушений. |